ＡＥＤの設置(案)　　　　　　　　　　　　　　　2013-8-1

AEDは人命救助にはもっとも効果的なトールで蜂谷戸公園支隊近辺に多くのAEDの設置を望まれる

下記に上記に関し調査しましたので報告します。

紀

AED設置は行政の指導で配置しているが、絶対数がまだ足りない。また地域のAED配備基準に一貫性

がない、また設置場所が市民に周知されていない。

2010年心原性心停止(22,463件)に対し現場でAEDが使用された数は667件で45%が救命.残り97%は

AEDによる恩恵がない。なぜ？

AEDは誰でも使用できるので、緊急時、誰でもが取れるように、人通りが多く目立ち場所に、誰でも

わかるように。AEDが設置されている施設と知らずAEDが使用されなかった。AEDが設置されているのは

知っていたが鍵が掛かっている部屋にあり、使用できなかった問題が発生している。

1.AEDの設置している場所(AED設置登録有り)　　　　　　　　要防災マップに記載

(1)いとうクリニック　　小川3-10-5     tel 042-799-6050

(2)小川小学校　　　  　市で設置

(3)小川高校　　　　　  “

*学校や医療機関には備えるよう行政指導?　確認する

要調査場所(外からチェックしたが登録表示無し)

(1)もりのおがわ保育園(小川1-11-2)

(2)小川幼稚園(小川1-18-1)

(3)小川ドッラクストアー

(4)スーパーつくし野三和店

(5)セブンイレブンは外見チェックでは無し

(6)医療関係

2.AEDの購入価格

沢山のメーカーがある

(1)平均的に　　　 20万円～37万　　　　　　　　　　市の補助？

(2)定期点検

維持管理費　　　電池の劣化、パットなどの交換

電池の寿命　5年間 （約5,000円）

設置管理者　と　点検担当者を決める

3. AEDのレンタルの場合

保守点検に関しては基本的に」定期交換する消耗品」や使用したパット等の交換が料金に

含まれる

長期レンタル(5年)で6,000円/月　　　契約終了後は返却

4.自冶会として購入またレンタルした場合の設置場所は(1.多くの人が立寄る2.夜も開いている

3.盗難の心配がない)

*コンビに

*小川会館内

*自動販売機内(AEDを入れる)---自冶体があるそうです

5.市からの補助は？(AED購入.又貸し出しに関し)

購入補助金は　　　　　　　　期間：７日間以内　　　訓練に使用可

大沢　紀雄